## кар 32
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу улица Карбышева,32
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. (в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт клапана | 6.565 | [5 empty] | 6.565
Ремонт подъезда 4 | 109.245 | [5 empty] | 109.245
Ремонт ЦО | 5.323 | [5 empty] | 5.323
Установка счетчиков общего учета электроэнергии | 31.973 | [5 empty] | 31.973
Ремонт м.п. швов | 92.849 | [5 empty] | 92.849
Ремонт подъезда (7,10,6) |  | 239.314 |  |  |  |  | 239.314
Ремонт освещения МОП |  | 59.034 |  |  |  |  | 59.034
Установка электросчетчиков (дом) |  | 27.299 |  |  |  |  | 27.299
Замена м/приемных клапанов |  | 8.371 |  |  |  |  | 8.371
Ремонт лифтап п.4,12 |  | 6.88 |  |  |  |  | 6.88
Ремонт сантехнического оборудования |  | 17.75 |  |  |  |  | 17.75
Ремонт кровли |  | 71.402 |  |  |  |  | 71.402
Изготовление скамеек |  | 3.182 |  |  |  |  | 3.182
Ремонт межпанельных швов |  | 75.844 |  |  |  |  | 75.844
Ремонт ЦО |  | 8.284 |  |  |  |  | 8.284
Ремонт электрооборудования лифтов |  |  | 18.04 |  |  |  | 18.04
Ремонт подъезда 5 |  |  | 92.441 |  |  |  | 92.441
Освещение МОП |  |  | 24.197 |  |  |  | 24.197
Установка почтовых ящиков |  |  | 5.52 |  |  |  | 5.52
Замена стояков ЦО |  |  | 157.85 |  |  |  | 157.85
Ремонт сантехнического оборудования |  |  | 27.82 |  |  |  | 27.82
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт системы канализации |  |  | 7.72 |  |  |  | 7.72
Замена задвижек |  |  | 3.694 |  |  |  | 3.694
Ремонт козырьков |  |  |  | 34.793 |  |  | 34.793
Ремонт лифта,7п |  |  |  | 25.909 |  |  | 25.909
Замена стояков отопления кв 249, п12 |  |  |  | 117 |  |  | 117
Ремонт системы канализации |  |  |  | 1.643 |  |  | 1.643
Ремонт кровли |  |  |  | 142.407 |  |  | 142.41
Ремонт освещения МОП п.11,8,9 |  |  |  |  | 51.74 |  | 51.74
Ремонт лифтового оборудования,п2 |  |  |  |  | 28.469 |  | 28.469
Замена стояков 326,358кв,п-д |  |  |  |  | 26.87 |  | 26.87
Ремонт межпанельных швов,козырьков |  |  |  |  | 19.06 |  | 19.06
Ремонт фасадов |  |  |  |  | 131.14 |  | 131.14
Ремонт подъездов 9,8,11 |  |  |  |  | 375.63 |  | 375.63
Ремонт лестничных клеток 2,12 пп. | [5 empty] | 318.649 | 318.649
Ремонт лифт. оборудования 4,8,10п-д (тяг.канат) | [5 empty] | 56.79 | 56.79
Ремонт электрооборудования 2п. 20 светильников | [5 empty] | 6.814 | 6.814
Ремонт электрощитовой №1,2,3,4 | [5 empty] | 25.55 | 25.55
Теплоизоляционные работы (техподполье) | [5 empty] | 50.531 | 50.531
Замена стояков отопления кв. 314, 431 | [5 empty] | 78.051 | 78.051
Замена стояков отопления кв. 254,256,112 | [5 empty] | 242.182 | 242.182
Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 110.908 | 110.908
Ремонт кровли кв.395,213,287 | [5 empty] | 208.876 | 208.88
Ремонт системы канализации,п2 | [5 empty] | 5.273 | 5.273
Ремонт системы электроснабжения МОП,12п | [5 empty] | 17.568 | 17.568
Ремонт хозфекальн.канализации п12 | [5 empty] | 16.053 | 16.053
Всего фактически израсходовано средств, руб | 245.955 | 517.34 | 346.658 | 321.752 | 632.909 | 1137.24 | 3201.86
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 134.76 | 366.72 | 429.26 | 617.56 | 627.43 | 1102.846 | 3278.576
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 524.568
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета тепла |  | 181.881 |  |  |  |  | 181.881
Дисперчеризация оборудования |  |  | 424.24 |  |  |  | 424.24
Установка модуля ТРЖ |  |  |  | 157.69 |  |  | 157.69
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 447.85
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 1211.66
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## 40 лет
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу 40 летия Победы ,10
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т. руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт кровли,685 м2 | 151.312 | [5 empty] | 151.312
Установка водомеров | 14.925 | [5 empty] | 14.925
Ремонт электрощитка | 7.507 | [5 empty] | 7.507
Остекление | 51.888 | [5 empty] | 51.888
Изготовление бачков | 12 | [5 empty] | 12
Межпанельные швы | 11.62 | [5 empty] | 11.62
Замена стояков ЦО квартиры | 17.46 | [5 empty] | 17.46
Замена стояков ЦО подъезды | 157.977 | [5 empty] | 157.977
Замена трубопроводов под аркой | 33.02 | [5 empty] | 33.02
Установка счетчиков электроэнергии | 37.8 | [5 empty] | 37.8
Ремонт клапана | 1.587 | [5 empty] | 1.587
Замена стояков отопления , 9п-д 656м. |  | 228.96 |  |  |  |  | 228.96
Ремонт системы ХФК |  | 9.196 |  |  |  |  | 9.196
Ремонт сантехнического оборудования |  | 82.708 |  |  |  |  | 82.708
Смена м.пр. клапанов |  | 49.338 |  |  |  |  | 49.338
Ремонт системы ГВС |  | 16.757 |  |  |  |  | 16.757
Ремонт швов |  | 48.818 |  |  |  |  | 48.818
Замена задвижки |  | 5.923 |  |  |  |  | 5.923
Ремонт кровли |  | 81.692 |  |  |  |  | 81.692
Ремонт освещения МОП |  | 40.48 |  |  |  |  | 40.48
Ремонт подъезда (14) |  | 115.604 |  |  |  |  | 115.604
Ремонт подъезда,13п,12,11,10 |  |  | 433.537 |  |  |  | 433.537
Замена стояков ЦО |  |  | 174.188 |  |  |  | 174.188
Ремонт освещения МОП,13п,12,10,11 |  |  | 49.347 |  |  |  | 49.347
Ремонт канализации |  |  | 178.77 |  |  |  | 178.77
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт козырьков |  |  |  | 56.82 |  |  | 56.82
Ремонт канализации |  |  |  | 289.522 |  |  | 289.522
Ремонт мусорокамер |  |  |  | 316.983 |  |  | 316.983
Благоустройство (урны,скамейки) |  |  |  | 13.985 |  |  | 13.985
Ремонт 8п,9п |  |  |  | 214.806 |  |  | 214.806
Плотницкие и столярные работы |  |  |  | 36.644 |  |  | 36.644
Ремонт освещения МОП, техподполья,8,9 п-ды |  |  |  | 111.064 |  |  | 111.064
Ремонт трубопроводов ХВС |  |  |  | 6.335 |  |  | 6.335
Ремонт подъезда 3,7пп |  |  |  |  | 250.06 |  | 250.06
Ремонт фасада 1,2,3,7-14п-ды |  |  |  |  | 23.38 |  | 23.38
Ремонт козырьков 320кв,7п,кв.141,36,427 |  |  |  |  | 24.4 |  | 24.4
Ремонт освещения МОП 3п,7п |  |  |  |  | 46.81 |  | 46.81
Изготовление и ремонт МАФов |  |  |  |  | 3.11 |  | 3.11
Ремонт системы ХВС,ГВС кв.127 |  |  |  |  | 9.27 |  | 9.27
ремонт в подвале 3 п-да К1,К2-4п |  |  |  |  | 15.64 |  | 15.64
Ремонт канализации кв.272-276,289,286,109 |  |  |  |  | 38.32 |  | 38.32
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 54.638 | 54.638
Установка пандуса кв.212 | [5 empty] | 30.854 | 30.854
Ремонт кровли кв.390,461 | [5 empty] | 23.499 | 23.499
Межпанельные швы 89м. | [5 empty] | 26.766 | 26.766
Ремонт электрооборудования 1п. | [5 empty] | 33.53 | 33.53
Ремонт системы ГВС кв.177 | [5 empty] | 21.899 | 21.899
Ремонт 1,2,4 подъездов | [5 empty] | 461.07 | 461.07
Ремонт канализации кв.107,213,12,8,4,212,417,28,32,21,349,88,22 | [5 empty] | 88.938 | 88.938
Ремонт кровли кв.281-34 | [5 empty] | 55.614 | 55.614
Ремонт электроснабжения п2 | [5 empty] | 27.509 | 27.509
Всего фактически израсходовано средств, руб | 497.11 | 679.476 | 845.23 | 1046.159 | 410.99 | 824.317 | 4303.29
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 165.18 | 374.82 | 438.4 | 473.27 | 640.61 | 1069.89 | 3162.17
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 825.031
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка модуля ТРЖ |  |  |  | 173.38 |  |  | 173.38
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 1966.15
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 2139.53
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## карб 9
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Карбышева,9
Таблица №1
| Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.) | [6 empty] | Примечание
|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
| Установка эл.счетчиков |  |  | 12.053 |  |  |  | 12.053
| Замена задвижки ЦО |  |  | 3.029 |  |  |  | 3.03
| Ремонт освещения МОП |  |  | 5.074 |  |  |  | 5.074
| Ремонт освещения МОП |  |  |  | 6.846 |  |  | 6.846
| Замена задвижки |  |  |  | 5.256 |  |  | 5.256
| Ремонт лифта |  |  |  | 27.925 |  |  | 27.925
| Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 12.575 |  |  | 12.575
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 101.256 |  | 101.256
| Ремонт подъезда 1 |  |  |  |  | 129.698 |  | 129.698
| Ремонт освещения МОП 1п |  |  |  |  | 32.343 |  | 32.343
| Ремонт канализации(49,89,подвал) |  |  |  |  | 11.18 |  | 11.18
| Ремонт теплоизоляции | [5 empty] | 30.299 | 30.299
| Ремонт швов | [5 empty] | 55.745 | 55.745
| Смена клапана мусоропровода | [5 empty] | 10.933 | 10.933
| Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 22.232 | 22.232
| Ремонт козырьков 33,34,107,108 | [5 empty] | 22.132 | 22.132
| Ремонт канализации кв.107 | [5 empty] | 13.001 | 13.001
| Ремонт системы ХВС(кв.94,102) | [5 empty] | 2.768 | 2.768
| Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 0 | 20.156 | 52.602 | 274.477 | 157.11 | 504.346
| План начисления услуг населению на текущий ремонт | 0 | 0 | 53.96 | 133.2 | 129.11 | 215.625 | 531.895
| Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 301.38
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
| Диспетчеризазия оборудования |  |  |  | 117.926 |  |  | 117.926
| Установка приборов учета ЦО,ХВС | [5 empty] | 153.538 | 153.538
| Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 273.83
| Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 545.3
ООО "МегаЛинк" | Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
| И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
| Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## карб 19
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Карбышева,19
таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт освещения МОП |  |  | 16.608 |  |  |  | 16.608
Установка электоросчетчиков |  |  | 12.053 |  |  |  | 12.053
Ремонт отопления |  |  | 8.837 |  |  |  | 8.837
Ремонт козырьков |  |  |  | 13.709 |  |  | 13.709
Ремонт канализации |  |  |  | 5.205 |  |  | 5.205
ремонт м/п швов |  |  |  | 12.449 |  |  | 12.449
Ремонт системы ГВС |  |  |  | 42.301 |  |  | 42.301
Ремонт кровли |  |  |  | 114.265 |  |  | 114.265
Замена контейнера |  |  |  | 5.8 |  |  | 5.8
Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 51.64 |  |  | 51.64
Ремонт подъезда 2 |  |  |  |  | 117.838 |  | 117.838
Плотницкие работы |  |  |  |  | 16.701 |  | 16.701
Межпанельные швы |  |  |  |  | 25.958 |  | 25.958
Ремонт освещения МОП 2п,смена трансформаторов тока,замена каната 1,2п |  |  |  |  | 66.478 |  | 66.478
Ремонт отопления кв 29 |  |  |  |  | 6.914 |  | 6.914
Ремонт канализации |  |  |  |  | 2.557 |  | 2.557
Ремонт подъезда 3 | [5 empty] | 156.359 | 156.359
Ремонт электрощитовой | [5 empty] | 3.403 | 3.403
Ремонт сушилок | [5 empty] | 7.299 | 7.299
Замена стояков | [5 empty] | 87.736 | 87.736
Ремонт канализации 73,57,71,69,83 | [5 empty] | 24.48 | 24.48
Теплоэзоляционные работы | [5 empty] | 25.644 | 25.644
Всего фактически израсходовано средств, руб |  |  | 37.498 | 245.369 | 236.446 | 304.921 | 824.234
План начисления услуг населению на текущий ремонт |  |  | 54.19 | 133.75 | 128.53 | 225.923 | 542.393
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 246.283
Всего освоено за счет средств УК
таблица №2
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 117.926 |  |  | 117.926
Установка прибора учета ЦО,ХВС | [5 empty] | 140.88 | 140.88
Освоено за счет средств УК по таблице №1 | [6 empty] | 528.12
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 786.94
Директор ООО "МегаЛинк" Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
И.о.начальника ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## кар 21
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу улица Карбышева,21
таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка водомера | 7.873 | [5 empty] | 7.873
Установка счетчиков электроэнергии | 8.228 | [5 empty] | 8.228
Столярные работы по ремонту окон | 13.862 | [5 empty] | 13.862
Остекление | 17.6444 | [5 empty] | 17.6444
Установка урн | 2.331 | [5 empty] | 2.331
Ремонт лестничных клеток (подъезда №2) | 114.51 | [5 empty] | 114.51
Установка контейнера | 4.557 | [5 empty] | 4.557
Замена стояков ЦО, кв.75..1 П | 21.529 | [5 empty] | 21.529
Ремонт освещения МОП | 6.883 | [5 empty] | 6.883
Замена стояков |  | 20.281 |  |  |  |  | 20.281
Ремонт кровли,800м2 |  | 185.295 |  |  |  |  | 185.295
Ремонт фасада |  | 10.429 |  |  |  |  | 10.429
Замена задвижки, ремонт ХФК |  | 7.023 |  |  |  |  | 7.023
Ремонт подъезда 1п-да |  | 102.235 |  |  |  |  | 102.235
Ремонт ГВС |  | 14.801 |  |  |  |  | 14.801
Ремонт системы ЦО |  | 6.275 |  |  |  |  | 6.275
Ремонт межпанельных швов |  | 32.779 |  |  |  |  | 32.779
Ремонт освещения МОП |  | 14.093 |  |  |  |  | 14.093
Ремонт ХВС,канализации |  |  | 11.577 |  |  |  | 11.577
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Замена задвижек |  |  | 3.972 |  |  |  | 3.972
установка ТРЖ |  |  | 16.199 |  |  |  | 16.199
Ремонт системы канализации |  |  |  | 9.774 |  |  | 9.774
Ремонт козырьков |  |  |  | 4.983 |  |  | 4.983
Монтаж блока ТРЖ электрика |  |  |  | 4.933 |  |  | 4.933
Ремонт подъезда 3п |  |  |  |  | 127.315 |  | 127.315
Межпанельные швы |  |  |  |  | 6.304 |  | 6.304
Замена купе кабины,3п |  |  |  |  | 25.562 |  | 25.562
Ремонт канализации 2 п-д |  |  |  |  | 3.999 |  | 3.999
Монтаж преобразователя к прибору учета ХВС,замена труб |  |  |  |  | 12.591 |  | 12.591
Ремонт сушилок | [5 empty] | 6.621 | 6.621
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 25.644 | 25.644
Ремонт электрощитовых №1, ремонт лифта 1,2 пп. | [5 empty] | 53.719 | 53.719
Ремонт канализации кв.72 | [5 empty] | 1.27 | 1.27
Замена стояков | [5 empty] | 164.012 | 164.012
Замена трубы ГВС в перекрытии кв.94 | [5 empty] | 1.421 | 1.421
Ремонт подъезда 3п | [5 empty] | 113.505 | 113.505
Смена клапанов мусоропровода | [5 empty] | 8.199 | 8.199
Ремонт кровли (кв.72,33,36,105) | [5 empty] | 26.914 | 26.914
Межпанельные швы | [5 empty] | 48.1 | 48.1
Ремонт фасада | [5 empty] | 13.935 | 13.935
Ремонт канализации кв.69 | [5 empty] | 9.31 | 9.31
Ремонт кровли,козырьков | [5 empty] | 15.998 | 15.998
Всего фактически израсходовано средств, руб | 197.4174 | 393.211 | 41.124 | 19.69 | 175.771 | 488.648 | 1315.8614
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 28.7 | 79.28 | 92.78 | 133.56 | 135.45 | 238.099 | 707.869
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 131.207
Всего освоено за счет средств УК
таблица №2
Установка прибора учета тепла |  | 131.6 |  |  |  |  | 131.6
Диспетчеризация оборудования |  |  | 117.93 |  |  |  | 117.93
Освоено за счет средств УК по таблице №1 | [6 empty] | 739.2
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 988.73
Директор ООО "МегаЛинк" Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
И.о.начальника ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## льв 26
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Бульвар Львовский ,26
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.) | [6 empty] | Примечание
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка водомера | 9.084 | [5 empty] | 9.084
Установка счетчиков электроэнергии | 8.178 | [5 empty] | 8.178
Ремонт подъезда (2) |  | 147.713 |  |  |  |  | 147.713
Ремонт кровли |  | 66.832 |  |  |  |  | 66.832
ремонт освещения МОП |  | 11.583 |  |  |  |  | 11.583
замена задвижек |  | 8.526 |  |  |  |  | 8.526
Ремонт межпанельных швов |  | 57.922 |  |  |  |  | 57.922
Ремонт лифта |  | 28.013 |  |  |  |  | 28.013
Ремонт ХВС,ГВС,ЦО |  | 13.587 |  |  |  |  | 13.587
Ремонт 1 подъезда |  |  | 88.271 |  |  |  | 88.271
Ремонт освещения МОП |  |  | 50.376 |  |  |  | 50.376
Ремонт ХВС,ГВС |  |  | 7.692 |  |  |  | 7.692
благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Работы по реконструкции системы ГВС и ХВС для проведения промывки |  |  | 17.752 |  |  |  | 17.752
Ремонт межпанельных швов |  |  | 90.105 |  |  |  | 90.105
Замена задвижек |  |  | 25.632 |  |  |  | 25.632
Ремонт канализации |  |  |  | 4.288 |  |  | 4.288
Ремонт освещения МОП |  |  |  | 23.92 |  |  | 23.92
Ремонт сантех.оборудования |  |  |  | 8.23 |  |  | 8.23
Ремонт кровли |  |  |  | 10.642 |  |  | 10.642
Ремонт фасада |  |  |  | 25.339 |  |  | 25.339
Ремонт 3 п-да |  |  |  | 108.849 |  |  | 108.849
Ремонт канализации в подвале |  |  |  |  | 26.15 |  | 26.15
Ремонт отопления в подвале |  |  |  |  | 4.562 |  | 4.562
Замена запорной арматуры в элеваторных узлах | [5 empty] | 32.666 | 32.666
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 28.517 | 28.517
Ремонт системы ЦО | [5 empty] | 115.23 | 115.23
Инвестиции за 2009 год |  |  |  |  | 156.569 |  | 156.569
Всего фактически израсходовано средств, руб | 17.262 | 334.176 | 289.204 | 181.268 | 187.281 | 176.413 | 1185.604
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 28.55 | 77.75 | 104.16 | 131.12 | 135.07 | 237.41 | 714.06
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 106.524
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета теплоносителя |  |  | 130.532 |  |  |  | 130.532
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 117.93 |  |  | 117.93
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 578.06
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 826.52
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## Ул 4
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Ульяновский ,4
за период с 2008 по 2011год.
Таблица №1
Наименование показателей | Фактически израсходовано средств за период 2008-2011гг. (в т. руб.)
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт лифта,2,1 | 55.532 |  |  |  | 55.532
Установка эл.счетчиков | 22.461 |  |  |  | 22.461
Ремонт освещения МОП | 4.482 |  |  |  | 4.482
Замена задвижек | 6.097 |  |  |  | 6.097
Ремонт лифта |  | 14.991 |  |  | 14.991
Замена дверного блока |  | 5.925 |  |  | 5.925
ремонт козырьков |  | 15.744 |  |  | 15.744
Замена задвижек |  | 9.123 |  |  | 9.123
Восстановление ППА иДУ |  | 38.799 |  |  | 38.799
Ремонт системы ГВС |  | 21.258 |  |  | 21.258
Установка водомера |  | 27.797 |  |  | 27.8
Ремонт кровли |  |  | 245.354 |  | 245.354
Ремонт фасада |  |  | 45.565 |  | 45.565
Ремонт козырьков |  |  | 133.933 |  | 133.933
Ремонт канализации К2-2п |  |  | 5.248 |  | 5.248
Ремонт инженерного орудования |  |  |  | 49.571 | 49.571
Ремонт системы отопление в техподполье |  |  |  | 36.05 | 36.05
Ремонт системы ГВС |  |  |  | 51.51 | 51.51
Ремонт канализации кв.49 |  |  |  | 5.409 | 5.409
Ремонт канализации в подвале |  |  |  | 6.879 | 6.879
Замена КВШ в лифтовой |  |  |  | 35.977 | 35.977
Ремонт вентиляции 1 подъезд |  |  |  | 26.057 | 26.057
Ремонт электрооборудования |  |  |  | 13.34 | 13.34
Ремонт трансформаторов тока в электрощитовых |  |  |  | 7.392 | 7.392
Ремонт полов из керам.плитки 1 подъезд |  |  |  | 38.668 | 38.668
Всего фактически израсходовано средств, руб | 88.572 | 133.637 | 430.1 | 270.86 | 923.169
План начисления услуг населению на текущий ремонт, руб. | 92.68 | 197.19 | 163.96 | 242.841 | 696.671
Денежные средства собственников 1 этажей, опнраторов связи и интернет, реклама |  |  |  |  | 50.65
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года |  |  |  |  | 166.579
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Диспетчеризация оборудования |  | 127.26 |  |  | 127.26
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения |  |  |  |  | 342.429
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: |  |  |  |  | 469.69
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  | Н.Е. Носкова

## Нов 6
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Бульвар Новосондецкий ,6
таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт окон,шт | 25 | [5 empty] | 25
Остекление | 60.2 | [5 empty] | 60.2
Бачки под мусор,замена клапанов м/приемных |  | 25.342 |  |  |  |  | 25.342
Ремонт инженерного оборужования |  | 12.699 |  |  |  |  | 12.699
Установка счетчиков электроэнергии общедом |  | 8.667 |  |  |  |  | 8.667
Замена моста радиаторного |  | 0.586 |  |  |  |  | 0.586
Замена стояков ЦО |  | 330.369 |  |  |  |  | 330.369
Ремонт сан.тех.оборудования в квартирах |  | 22.395 |  |  |  |  | 22.395
Замена задвижек |  | 34.369 |  |  |  |  | 34.369
Ремонт ХФК |  | 69.095 |  |  |  |  | 69.095
Ремонт освещения техподполья |  | 23.499 |  |  |  |  | 23.499
Ремонт подъездов (почтовые ящики) |  | 38.64 |  |  |  |  | 38.64
Ремонт лифта |  | 3.86 |  |  |  |  | 3.86
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт межпанельных швов |  |  | 121.889 |  |  |  | 121.889
Ремонт хозфекальной канализации |  |  | 70.253 |  |  |  | 70.253
Ремонт освещения МОП,кв.67 |  |  | 18.171 |  |  |  | 18.171
Восстановительный ремонт кв.67 |  |  | 23.246 |  |  |  | 23.246
Ремонт лифта |  |  |  | 29.353 |  |  | 29.353
ремонт козырьков |  |  |  | 33.437 |  |  | 33.437
Монтаж фотореле , освещение МОП |  |  |  | 50.71 |  |  | 50.71
Ремонт подъезда |  |  |  | 56.911 |  |  | 56.911
Благоустройство (скамейки, урны) |  |  |  | 10.42 |  |  | 10.42
Ремонт канализации (подвал),7кв,289кв |  |  |  | 11.436 |  |  | 11.436
Замена задвижек |  |  |  | 6.521 |  |  | 6.521
Ремонт фановых стояков |  |  |  |  | 18.765 |  | 18.765
Изготовление и ремонт МАФов |  |  |  |  | 3.822 |  | 3.822
Ремонт канализации 217кв,68кв |  |  |  |  | 11.725 |  | 11.725
Ремонт швов | [5 empty] | 11.879 | 11.879
Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 21.543 | 21.543
Ремонт системы канализации | [5 empty] | 574.386 | 574.386
Ремонт кровли (кв.34,36,141) | [5 empty] | 16.81 | 16.81
Установка приборов учета (индив) | [5 empty] | 643.017 | 643.017
Ремонт балконных козырьков (кв.70,71,143,144,178,214,215,321) | [5 empty] | 56.225 | 56.225
Ремонт канализации(кв.192,184-188,167) | [5 empty] | 26.075 | 26.075
Ремонт запорной арматуры | [5 empty] | 104.859 | 104.859
Ремонт электроснабжения | [5 empty] | 9.337 | 9.337
Всего фактически израсходовано средств, руб | 85.2 | 569.521 | 242.935 | 198.788 | 34.312 | 1464.15 | 2594.91
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 53.76 | 254.41 | 293.62 | 422.67 | 429.18 | 504.394 | 1958.034
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 352.615
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 989.5
Директор ООО "МегаЛинк" Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
И.о.начальника ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## Пен 8
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Бульвар Пензенский ,8
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т. руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка водосчетчиков | 3.767 | [5 empty] | 3.767
Установка счетчиков электроэнергии | 8.178 | [5 empty] | 8.178
Ремонт мп швов,132мп | 24.084 | [5 empty] | 24.084
Ремонт м/п швов |  | 65.658 |  |  |  |  | 65.658
Прочистка стояков отопления |  | 10.379 |  |  |  |  | 10.379
Установка контейнера |  | 3.7 |  |  |  |  | 3.7
Замена мусороприем.клапанов |  | 10.535 |  |  |  |  | 10.535
Ремонт кровли |  | 111.633 |  |  |  |  | 111.633
Ремонт освещения МОП |  | 14.723 |  |  |  |  | 14.723
Ремонт ХВС,ГВС,ЦО |  | 11.04 |  |  |  |  | 11.04
Ремонт подъездов (1й) |  |  | 109.885 |  |  |  | 109.885
Ремонт освещения МОП |  |  | 8.067 |  |  |  | 8.067
Освещение МОП |  |  |  | 15.239 |  |  | 15.239
Ремонт кровли |  |  |  | 81.096 |  |  | 81.096
Ремонт козырьков |  |  |  | 19.767 |  |  | 19.767
Ремонт подъезда 2 |  |  |  | 158.645 |  |  | 158.645
Ремонт системы отопления |  |  |  | 7.873 |  |  | 7.873
Ремонт кровли |  |  |  |  | 19.48 |  | 19.48
Плотничные и столяные работы |  |  |  |  | 8.531 |  | 8.531
Изготовление песочниц |  |  |  |  | 3.12 |  | 3.12
Ремонт системы ХВС |  |  |  |  | 9.3 |  | 9.3
Межпанельные швы | [5 empty] | 36.054 | 36.054
Снос дерева | [5 empty] | 7.51 | 7.51
Всего фактически израсходовано средств, руб | 36.029 | 227.668 | 117.96 | 282.63 | 40.431 | 43.56 | 748.278
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 32 | 84.89 | 99.36 | 146.4 | 144.79 | 123.143 | 630.583
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 123.587
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета теплоносителя |  |  | 72.97 |  |  |  | 72.97
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 117.93 |  |  | 117.93
Установка модуля ТРЖ | [5 empty] | 76.91 | 76.91
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 241.29
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 509.1
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## пен 8А
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Бульвар Пензенский ,8А
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т. руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка водомеров | 3.767 | [5 empty] | 3.767
Ремонт окон | 6.32 | [5 empty] | 6.32
Ремонт межпанельных швов,362м | 68.669 | [5 empty] | 68.669
Установка счетчиков электроэнергии | 8.178 | [5 empty] | 8.178
Ремонт лифта ,2п | 6.706 | [5 empty] | 6.706
Прочистка стояков отопления |  | 7 |  |  |  |  | 7
Ремонт лифтов |  | 26.606 |  |  |  |  | 26.606
Ремонт кровли |  | 72.699 |  |  |  |  | 72.699
Ремонт межпанельных швов |  | 37.861 |  |  |  |  | 37.861
Ремонт колясочной,ремонт подъезда |  | 123.648 |  |  |  |  | 123.648
Замена задвижки |  | 6.51 |  |  |  |  | 6.51
Ремонт мусороприемных клапанов |  | 32.565 |  |  |  |  | 32.565
Ремонт ХВС,ГВС,ЦО |  | 13.87 |  |  |  |  | 13.87
Ремонт подъезда 1-й |  |  | 100.881 |  |  |  | 100.881
Ремонт освещения МОП |  |  | 13.87 |  |  |  | 13.87
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт межпанельных швов |  |  | 26.547 |  |  |  | 26.547
Освещение МОП |  |  |  | 3.656 |  |  | 3.656
Ремонт козырьков |  |  |  | 19.767 |  |  | 19.767
Плотничные и столяные работы |  |  |  |  | 8.531 |  | 8.531
Замена тягового каната 2п |  |  |  |  | 28.469 |  | 28.469
Изготовление песочниц |  |  |  |  | 3.12 |  | 3.12
Межпанельные швы | [5 empty] | 34.191 | 34.191
Ремонт кровли кв.105 | [5 empty] | 21.648 | 21.648
Теплоизоляция | [5 empty] | 27.248 | 27.248
Ремонт лифтов.оборудования | [5 empty] | 20.502 | 20.502
Ремонт запорной арматуры | [5 empty] | 32.666 | 32.666
Всего фактически израсходовано средств, руб | 93.65 | 320.77 | 150.68 | 23.43 | 40.12 | 136.255 | 764.905
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 31.21 | 84.85 | 98.96 | 142.48 | 145.29 | 123.568 | 626.358
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 192.157
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета тепла |  |  | 72.97 |  |  |  | 72.97
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 117.93 |  |  | 117.93
Установка модуля ТРЖ | [5 empty] | 76.91 | 76.91
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 330.71
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 598.52
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## сир 19
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Проезд Сиреневый ,19
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт электрощитовой |  |  | 10.021 |  |  |  | 10.021
Ремонт электрощитовой |  |  |  | 12.333 |  |  | 12.333
Ремонт цоколя |  |  |  | 83.119 |  |  | 83.119
Ремонт козырька |  |  |  | 2.448 |  |  | 2.448
Ремонт канализации |  |  |  | 11.568 |  |  | 11.568
Благоустройство |  |  |  | 82.9 |  |  | 82.9
Замена задвижки ГВС |  |  |  | 1.817 |  |  | 1.817
Ремонт м.п. швов 925м. |  |  |  |  | 265.39 |  | 265.39
Ремонт м.п. швов 542м. | [5 empty] | 160.01 | 160.01
Установка фотореле |  |  |  |  | 20.965 |  | 20.965
Замена клапанов |  |  |  |  | 57.514 |  | 57.514
Ремонт козырьков (кв.69,71,141,142) |  |  |  |  | 20.5 |  | 20.5
Ремонт системы ГВС кв.121 |  |  |  |  | 5.13 |  | 5.13
Ремонт системы ГВС кв.108 |  |  |  |  | 20.87 |  | 20.87
Замена дверей в электрощитовых 2 шт. | [5 empty] | 9.387 | 9.387
Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 0 | 10.021 | 194.185 | 390.369 | 169.397 | 763.98
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 0 | 0 | 21.56 | 183.55 | 186.26 | 216.029 | 607.399
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 156.852
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 135.77 |  |  | 135.77
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 313.43
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 449.2
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## созид 2
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Проспект Созидателей ,2
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт лифта |  |  | 16.874 |  |  |  | 16.874
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт освещения МОП |  |  | 2.876 |  |  |  | 2.876
Замена задвижек |  |  | 7.97 |  |  |  | 7.97
Ремонт козырьков |  |  |  | 4.734 |  |  | 4.734
Ремонт лифта грузового |  |  |  | 131.436 |  |  | 131.436
Замена запорной арматуры |  |  |  | 4.805 |  |  | 4.805
Ремонт сантехнического оборудования |  |  |  | 25.976 |  |  | 25.976
Ремонт козырька |  |  |  |  | 13.558 |  | 13.558
Замена стояка ГВС |  |  |  |  | 43.338 |  | 43.338
Замена купе кабины |  |  |  |  | 29.276 | 24.304 | 53.58
Ремонт 1 подъезда | [5 empty] | 192.039 | 192.039
Ремонт приборов учета | [5 empty] | 27.167 | 27.167
Ремонт кровли кв.76,78,79,м/отд.77 козырьки | [5 empty] | 74.99 | 74.99
Замена стояков отопления(кв.3,1) | [5 empty] | 103.131 | 103.131
Ремонт электрооборудования | [5 empty] | 8.248 | 8.248
Ремонт канализации(кв.1) | [5 empty] | 5.962 | 5.962
Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 0 | 37.096 | 166.951 | 86.172 | 435.841 | 726.06
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 0 | 15.29 | 71.56 | 102.51 | 66.87 | 159.614 | 415.844
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 123.627
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Монтаж приборов учета теплоносителя |  |  | 126.623 |  |  |  | 126.623
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 64.246 |  |  | 64.246
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 433.85
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 624.72
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## сур 7
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Проспект Сурова,7
таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т. руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Замена стояков (1п 1,4 ),2п |  | 86.451 |  |  |  |  | 86.451
Ремонт подъезда |  | 102.168 |  |  |  |  | 102.168
Установка счетчиков ХВС (на дом) |  | 8.783 |  |  |  |  | 8.783
Ремонт ХФК |  | 3.097 |  |  |  |  | 3.097
Установка счетчиков электроэнергии (на дом) |  | 5.85 |  |  |  |  | 5.85
Ремонт освещения МОП |  | 7.997 |  |  |  |  | 7.997
Замена задвижки ХВС, ГВС |  | 8.982 |  |  |  |  | 8.982
Ремонт ХФК |  | 2.404 |  |  |  |  | 2.404
Ремонт фасада |  | 10.429 |  |  |  |  | 10.429
Установка урн |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
Ремонт кровли |  | 49.82 |  |  |  |  | 49.82
Ремонт ХВС |  |  | 25.85 |  |  |  | 25.85
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт подъезда |  |  | 121.217 |  |  |  | 121.217
Ремонт освещения МОП 2п-д |  |  | 13.163 |  |  |  | 13.163
Ремонт сантехнического оборудования |  |  |  | 25.11 |  |  | 25.11
Замена купе кабины 3п,2п |  |  |  |  | 34.326 |  | 34.326
Ремонт освещения |  |  |  |  | 5.97 |  | 5.97
Ремонт подъезда 3 | [5 empty] | 123.65 | 123.65
Ремонт кровли,козырьков (кв.33,35,36,106,71,72,105,106) | [5 empty] | 126.033 | 126.033
Ремонт фасада | [5 empty] | 15.491 | 15.491
Замена стояков | [5 empty] | 87.321 | 87.321
Теплоизоляция | [5 empty] | 21.52 | 21.52
Замена обр.клапана в ТП | [5 empty] | 3.966 | 3.966
Ремонт двери и замков сушилок | [5 empty] | 18.715 | 18.715
Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 288.081 | 169.606 | 25.11 | 40.296 | 396.696 | 919.789
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 29.15 | 79.3 | 92.81 | 124.71 | 135.67 | 238.473 | 700.113
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 137.123
Всего освоено за счет средств УК
таблица №2
Установка прибора учета тепловой энергии |  | 130.352 |  |  |  |  | 130.352
Диспетчеризация оборудования |  |  | 117.925 |  |  |  | 117.925
Установка модуля ТРЖ | [5 empty] | 89.906 | 89.906
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 356.8
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 694.99
Директор ООО "МегаЛинк" Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
И.о.начальника ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## сур 20
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Сурова,20
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка счетчиков общего учета электроэнергии | 43.891 | [5 empty] | 43.891
Столярные работы | 4.901 | [5 empty] | 4.9
Ремонт подъезда (3), 5п |  | 229.602 |  |  |  |  | 229.602
Ремонт освещения МОП |  | 9.422 |  |  |  |  | 9.422
Установка контейнера для мусора 2,8,9п,м/пр. клапаны |  | 24.457 |  |  |  |  | 24.457
Ремонт кровли |  | 337.483 |  |  |  |  | 337.483
Ремонт лифта |  | 14.174 |  |  |  |  | 14.174
Установка урн |  | 11.522 |  |  |  |  | 11.522
Ремонт межпанельных швов,козырьков |  | 47.971 |  |  |  |  | 47.971
Ремонт системы ГВС |  | 3.263 |  |  |  |  | 3.263
Ремонт системы отопления 8 п-да, 261 кв |  |  | 20.539 |  |  |  | 20.539
Ремонт подъезда (11),10 |  |  | 249.754 |  |  |  | 249.754
Ремонт канализации |  |  | 1.847 |  |  |  | 1.847
Ремонт лифта (6,8) |  |  | 40.034 |  |  |  | 40.034
Ремонт сантехнического оборудования (Запорной арматуры) |  |  | 20.832 |  |  |  | 20.832
благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт освещения МОП |  |  | 13.163 |  |  |  | 13.163
Ремонт козырьков |  |  |  | 27.996 |  |  | 27.996
Ремонт освещения МОП,электрооборудования |  |  |  | 68.07 |  |  | 68.07
Ремонт подъезда |  |  |  | 148.633 |  |  | 148.633
Ремонт канализации |  |  |  | 9.33 |  |  | 9.33
Ремонт мп швов |  |  |  | 29.429 |  |  | 29.429
Ремонт системы ХВС |  |  |  | 14.683 |  |  | 14.683
Ремонт кровли,козырьков |  |  |  |  | 148.39 |  | 148.39
Замена клапанов |  |  |  |  | 20.58 |  | 20.58
Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 0 |  | 0
Замена тягового каната 4,7пп,купе кабины 3п |  |  |  |  | 63.486 |  | 63.486
Ремонт подъезда(1) |  |  |  |  | 123.41 |  | 123.41
Ремонт освещения МОП,электрооборудования |  |  |  |  | 35.04 |  | 35.04
Ремонт стояков ЦО |  |  |  |  | 29.41 |  | 29.41
Ремонт фасада |  |  |  |  | 120.216 |  | 120.216
Ремонт кровли (кв.141,144,251,359),м/о,3,4,(кв.286-321) | [5 empty] | 138.89 | 138.89
Ремонт подъездов 2,4,6 вместо стояков ЦО,п8 | [5 empty] | 567.75 | 567.75
Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 49.009 | 49.009
Теплоизоляция | [5 empty] | 76.233 | 76.233
Ремонт канализации 310,177 | [5 empty] | 10.352 | 10.352
Ремонт электрощит.№2,3,4,6 | [5 empty] | 42.844 | 42.844
Ремонт лифта 9п.,10п | [5 empty] | 50.68 | 50.68
Ремонт электрооборудования,8п,щ2 | [5 empty] | 35.5 | 35.5
Ремонт запорной арматуры,п10 | [5 empty] | 12.909 | 12.909
Всего фактически израсходовано средств, руб | 48.792 | 677.894 | 355.545 | 298.141 | 540.532 | 984.167 | 2905.07
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 123.77 | 326.53 | 394.16 | 567.45 | 576.27 | 1012.926 | 3001.106
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 609.051
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета ХВС |  | 50.32 |  |  |  |  | 50.32
Установка приборов учета тепла |  |  | 131.034 |  |  |  | 131.034
Диспетчеризация оборудования |  |  | 338.09 |  |  |  | 338.09
Установка модуля ТРЖ |  |  |  | 186.13 |  |  | 186.13
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 513.01
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 1218.581
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## сур 22
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Сурова,22
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Столярные работы | 2.557 | [5 empty] | 2.557
Установка счетчиков электроэнергии | 26.46 | [5 empty] | 26.46
Ремонт лифта |  | 2.235 |  |  |  |  | 2.235
Установка счетчиков электроэнергии (на дом) |  | 30.783 |  |  |  |  | 30.783
Ремонт 11 подъезда |  | 109.889 |  |  |  |  | 109.889
Установка контейнера (м) |  | 11.1 |  |  |  |  | 11.1
Ремонт отсечки |  | 5.566 |  |  |  |  | 5.566
Ремонт ХФК |  | 1.259 |  |  |  |  | 1.259
Ремонт межпанельных швов, козырьков |  | 67.45 |  |  |  |  | 67.45
Ремонт кровли |  | 133.536 |  |  |  |  | 133.536
Замена задвижек |  | 5.433 |  |  |  |  | 5.433
Установка урн |  | 1.762 |  |  |  |  | 1.762
Прочистка стояка |  | 5.637 |  |  |  |  | 5.637
Замена приборов КИП |  | 32.859 |  |  |  |  | 32.859
Ремонт освещения МОП |  |  | 17.11 |  |  |  | 17.11
Ремонт подъезда 1го |  |  | 104.67 |  |  |  | 104.67
Установка отсечки |  |  | 6.157 |  |  |  | 6.157
Сантехнические работы (замена арматуры) |  |  | 26.71 |  |  |  | 26.71
благоустройство |  |  | 14.064 |  |  |  | 14.064
Ремонт кровли |  |  | 152.828 |  |  |  | 152.828
Ремонт лифта .10п |  |  | 12.949 |  |  |  | 12.949
Ремонт сантехнического оборудования |  |  | 16.26 |  |  |  | 16.26
Ремонт освещения МОП |  |  |  | 6.369 |  |  | 6.369
Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 27.964 |  |  | 27.964
Ремонт кровли |  |  |  | 71.774 |  |  | 71.774
Ремонт подъезда,2,3 |  |  |  | 267.366 |  |  | 267.366
Замена запорной арматуры |  |  |  | 12.419 |  |  | 12.419
Ремонт кровли |  |  |  |  | 154.419 |  | 154.419
Ремонт подъезда 4п |  |  |  |  | 127.685 |  | 127.685
Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 10.297 |  | 10.297
Ремонт козырьков 9 |  |  |  |  | 4.986 |  | 4.986
Замена тягового каната, купе кабины 9П,10п,Ремонт освещения МОП 4п,установка фотореле 4кв |  |  |  |  | 120.34 |  | 120.34
Ремонт кровли | [5 empty] | 60.007 | 60.007
Теплоизоляция | [5 empty] | 30.814 | 30.814
Ремонт ЦО 3п-д | [5 empty] | 4.798 | 4.798
Ремонт электрощит.№ 1,4 | [5 empty] | 11.759 | 11.759
Ремонт лифта 2,4 пп. | [5 empty] | 38.782 | 38.782
Ремонт 9,10 пп | [5 empty] | 272.965 | 272.965
Ремонт канализации(техподполье) | [5 empty] | 30.324 | 30.324
Ремонт кровли(кв.323-360,п9) | [5 empty] | 28.442 | 28.442
Замена трансформаторов тока | [5 empty] | 10.113 | 10.113
Всего фактически израсходовано средств, руб | 29.017 | 407.509 | 350.748 | 385.892 | 417.727 | 488.004 | 2078.897
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 78.59 | 212.96 | 248.73 | 358.11 | 365.94 | 643.219 | 1907.549
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 338.478
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 253.66 |  |  | 253.66
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 509.83
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 763.49
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## сур 23
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Сурова,23
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка водомера | 11.465 | [5 empty] | 11.465
Ремонт межпанельных швов,301м | 33.466 | [5 empty] | 33.466
Ремонт фасада | 21.693 | [5 empty] | 21.693
Замена задвижек | 6.315 | [5 empty] | 6.315
Установка счетчиков электроэнергии | 20.518 | [5 empty] | 20.518
Ремонт лифта,2 п | 4.904 | [5 empty] | 4.904
Ремонт оконных переплетов | 13.092 | [5 empty] | 13.092
Ремонт подъезда (10) (3) |  | 117.534 |  |  |  |  | 117.534
Замена стояка ЦО |  | 144.072 |  |  |  |  | 144.072
Ремонт электрооборудования |  | 20.367 |  |  |  |  | 20.367
Замена задвижки |  | 4.754 |  |  |  |  | 4.754
Ремонт швов, козырьки |  | 167.591 |  |  |  |  | 167.591
Ремонт кровли |  | 100.923 |  |  |  |  | 100.923
Установка урн |  | 7 |  |  |  |  | 7
Ремонт системы ГВС |  | 20.293 |  |  |  |  | 20.293
Замена мусороприемного клапана |  | 9.658 |  |  |  |  | 9.658
Ремонт системы отопления |  |  | 132.169 |  |  |  | 132.169
Ремонт подъезда 3,5 |  |  | 156.15 |  |  |  | 156.15
Ремонт лифта,МОП 3,5,9,4 |  |  | 70.684 |  |  |  | 70.684
Замена задвижки |  |  | 36.579 |  |  |  | 36.579
Благоустройство |  |  | 14.064 |  |  |  | 14.064
Ремонт фасада |  |  | 63.15 |  |  |  | 63.15
Ремонт межпанельных швов |  |  | 79.775 |  |  |  | 79.775
Ремонт канализации |  |  | 6.998 |  |  |  | 6.998
Замена стояков отопления(324,302,145,147) |  |  |  | 177.48 |  |  | 177.48
Ремонт козырьков,кровли |  |  |  | 107.21 |  |  | 107.21
Ремонт сантехнического оборудования |  |  |  | 3.88 |  |  | 3.88
Ремонт освещения МОП,электрооборудования,лифтового электрооборудования |  |  |  | 62.19 |  |  | 62.19
Ремонт кровли |  |  |  |  | 146.643 |  | 146.643
Ремонт подъезда 1,2 |  |  |  |  | 282.165 |  | 282.165
Ремнт швов 316 |  |  |  |  | 188.563 |  | 188.563
Замена стояков,кв-ры,п-д |  |  |  |  | 103.774 |  | 103.774
Ремонт системы ГВС |  |  |  |  | 68.759 |  | 68.759
Ремонт освещения МОП 1п,5п,замена купе кабины 1п,смена трансформаторов тока,купе кабины 2п. |  |  |  |  | 130.868 |  | 130.868
Ремонт канализации кв.45 |  |  |  |  | 2.393 |  | 2.393
Ремонт кровли кв.249,25,358,359,215,107 | [5 empty] | 161.073 | 161.073
Ремонт 8 п | [5 empty] | 144.851 | 144.851
Межпанельные швы | [5 empty] | 102.479 | 102.479
Замена стояков (на кровлю) | [5 empty] | 75.369 | 75.369
Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 40.177 | 40.177
Теплоизоляция | [5 empty] | 47.83 | 47.83
Замена задвижек ЦО в тепловом пункте | [5 empty] | 11.615 | 11.615
Ремонт канализации кв.33 | [5 empty] | 1.488 | 1.488
Ремонт электрощит.№2 | [5 empty] | 2.154 | 2.154
Ремонт электрооборудования | [5 empty] | 19.076 | 19.076
Ремонт электрооборудования в щ.1,3 | [5 empty] | 7.351 | 7.351
Ремонт канализации(техподполье,кв.) | [5 empty] | 37.63 | 37.63
Смена задвижки в эл.узле,5п | [5 empty] | 4.662 | 4.662
Ремонт кровли,козырьки (кв.180,249,179) | [5 empty] | 13.087 | 13.087
Всего фактически израсходовано средств, руб | 111.453 | 592.192 | 559.569 | 350.76 | 923.165 | 668.842 | 3205.981
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 113.73 | 332.67 | 361.86 | 133.56 | 530.99 | 933.348 | 2406.158
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 516.643
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета тепла |  | 143.67 |  |  |  |  | 143.67
Диспетчеризация оборудования |  |  | 353.2 |  |  |  | 353.2
Монтаж модуля ТРЖ |  |  |  | 187.73 |  |  | 187.73
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 1316.46
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 2001.06
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## сур 25
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Сурова ,25
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт кровли,845м2 | 122.381 | [5 empty] | 122.381
Установка водомеров | 11.465 | [5 empty] | 11.465
Установка урн | 3.28 | [5 empty] | 3.28
Ремонт межпанельных швов,410 мп | 51.783 | [5 empty] | 51.783
Ремонт фасада | 21.693 | [5 empty] | 21.693
Установка счетчиков электроэнергии | 29.598 | [5 empty] | 29.598
Установка урн | 4.662 | [5 empty] | 4.662
Ремонт оконных переплетов | 15.263 | [5 empty] | 15.263
Ремонт подъезда 9,10 |  | 230.45 |  |  |  |  | 230.45
Ремонт освещения МОП (9,10) |  | 25.311 |  |  |  |  | 25.311
Ремонт лифтового оборудования |  | 46.6 |  |  |  |  | 46.6
Замена клапана мусороприемного |  | 15.51 |  |  |  |  | 15.51
Ремонт швов,козырьков |  | 128.316 |  |  |  |  | 128.316
Ремонт кровли |  | 223.36 |  |  |  |  | 223.36
Ремонт фасада |  | 59.081 |  |  |  |  | 59.081
Ремонт МАФ (благоустройство) |  | 115.275 |  |  |  |  | 115.275
Ремонт системы отопления, стояки |  | 141.679 |  |  |  |  | 141.679
Ремонт сантех. оборудования |  | 31.22 |  |  |  |  | 31.22
Ремонт системы отопления подъезда, кв 257,253,74 |  |  | 24.74 |  |  |  | 24.74
Ремонт лифтового оборудования, электроосвещения МОП |  |  | 59.1 |  |  |  | 59.1
Ремонт подъезда (4), колясочной (5) |  |  | 139.346 |  |  |  | 139.346
Ремонт сантехнического оборудования |  |  | 22.087 |  |  |  | 22.087
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт подъезда 1,2 |  |  |  | 261.294 |  |  | 261.294
ремонт козырьков |  |  |  | 24.277 |  |  | 24.277
Ремонт освещения МОП, электрооборудования |  |  |  | 39.201 |  |  | 39.201
Замена стояка системы отопления |  |  |  | 54.027 |  |  | 54.027
Ремонт системы канализации |  |  |  | 9.203 |  |  | 9.203
Ремонт системы ГВС |  |  |  | 37.54 |  |  | 37.54
Установка контейнера |  |  |  | 5.8 |  |  | 5.8
Ремонт лифтового оборудования п2,6 |  |  |  | 39.365 |  |  | 39.365
Ремонт кровли |  |  |  |  | 62.746 |  | 62.746
Замена клапанов |  |  |  |  | 20.58 |  | 20.58
Ремонт межпанельныхъ швов |  |  |  |  | 50.129 |  | 50.129
Ремонт лифт. оборудования п 4,7,3 |  |  |  |  | 63.486 |  | 63.486
Ремонт канализации кв.141 |  |  |  |  | 3.119 |  | 3.119
Ремонт 3,5,6,7 пп | [5 empty] | 556.92 | 556.92
Ремонт кровли (кв. 252,71,105,м/о,3,4,5,7,б.коз) | [5 empty] | 232.06 | 232.06
Межпанельные швы | [5 empty] | 229.987 | 229.987
Теплоизоляция | [5 empty] | 46.634 | 46.634
Замена задвижки ЦО | [5 empty] | 87.11 | 87.11
Замена задвижки ЦО | [5 empty] | 6.803 | 6.803
Ремонт канализации(фанов.кан, 177) | [5 empty] | 5.31 | 5.31
Ремонт лифтового оборудования(п3) | [5 empty] | 31.286 | 31.286
Ремонт электрооборудования 6п,эл.щит,лифт 5п.МОП | [5 empty] | 85.6 | 85.6
Всего фактически израсходовано средств, руб | 260.12 | 1016.81 | 254.66 | 470.707 | 200.07 | 1281.71 | 3484.077
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 113.28 | 308.49 | 360.91 | 519.42 | 528.63 | 929.191 | 2759.921
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 505.526
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Установка приборов учета тепла |  | 158.88 |  |  |  |  | 158.88
Диспетчеризация оборудования |  |  | 353.2 |  |  |  | 353.2
Монтаж модуля ТРЖ |  |  |  | 193.11 |  |  | 193.11
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 1229.69
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 1934.88
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## туп 3А
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Туполева,3А
таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Замена запорной арматуры |  |  | 1.949 |  |  |  | 1.949
Ремонт сантехнического оборудования |  |  |  | 9.716 |  |  | 9.716
Ремонт подъезда |  |  |  |  | 274.957 |  | 274.957
Ремонт электрооборудования |  |  |  |  | 45.583 |  | 45.583
Ремонт канализации |  |  |  |  | 8.628 |  | 8.628
Ремонт лестничных клеток 1 этаж | [5 empty] | 265.847 | 265.847
Ремонт сантехнического оборудования | [5 empty] | 54.217 | 54.217
Теплоизоляция | [5 empty] | 13.498 | 13.498
Ремонт канализации ХВС,ГВС в душ. | [5 empty] | 9.11 | 9.11
Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 0 | 1.949 | 9.716 | 329.168 | 342.672 | 683.505
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 0 | 0 | 20.21 | 55.12 | 55.63 | 105.562 | 236.522
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 165.996
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 612.99
ДиректорООО "МегаЛинк" Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
И.о.начальника ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## тюл 36
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Проспект Тюленева ,36
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2012 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Ремонт оконных переплетов | 5.091 | [5 empty] | 5.091
Замена стояков отопления |  | 34.821 |  |  |  |  | 34.821
Установка счетчиков ХВС (на дом) |  | 9.977 |  |  |  |  | 9.977
Замена запорной арматуры |  | 11.546 |  |  |  |  | 11.546
Ремонт подъезда 1,3п |  | 198.379 |  |  |  |  | 198.379
Крепление балкона кв.144 |  | 15.297 |  |  |  |  | 15.297
Замена м/приемного клапана |  | 3.793 |  |  |  |  | 3.793
Ремонт межпанельных швов,козырьков |  | 89.624 |  |  |  |  | 89.624
Ремонт кровли |  | 68.896 |  |  |  |  | 68.896
Ремонт электрооборудования |  | 31.2 |  |  |  |  | 31.2
Ремонт освещения МОП,электрооборудования, лифтового оборудования п.1,4 |  |  | 78.4 |  |  |  | 78.4
Ремонт подъезда 2 |  |  | 123.783 |  |  |  | 123.783
Плотничные и столярные работы |  |  | 54.821 |  |  |  | 54.821
Установка запорной арматуры |  |  | 16.83 |  |  |  | 16.83
Благоустройство |  |  | 9.376 |  |  |  | 9.376
Ремонт козырьков,швов |  |  |  | 125.08 |  |  | 125.08
Ремонт освещения МОП,электооборудования |  |  |  | 2.436 |  |  | 2.436
Ремонт лифта 5п |  |  |  | 37.022 |  |  | 37.022
Ремонт оконных блоков |  |  |  | 26.703 |  |  | 26.703
Ремонт канализации |  |  |  | 2.844 |  |  | 2.844
Ремонт кровли |  |  |  |  | 136.663 |  | 136.663
Ремонт подъездов4,5 п-д |  |  |  |  | 246.926 |  | 246.926
Плотницкие и столярные работы |  |  |  |  | 18.28 |  | 18.28
Межпанельные швы |  |  |  |  | 109.461 |  | 109.461
Ремонт фасада |  |  |  |  | 87.885 |  | 87.885
Ремонт козырьков 4,7,8 |  |  |  |  | 15.409 |  | 15.409
Ремонт освещения МОП 4,5пп |  |  |  |  | 53.12 |  | 53.12
Ремонт канализации кв 69, 1-7п |  |  |  |  | 13.54 |  | 13.54
Замена задвижек,запорной арматуры |  |  |  |  | 12.63 |  | 12.63
Замена трансформаторов тока в электрощитовых |  |  |  |  | 26.006 |  | 26.006
Ремонт кровли кв.69,177 | [5 empty] | 6.077 | 6.077
Замена стояков 1 п кв.2-34; 3п-кв.74-106;4п-кв.110-142 | [5 empty] | 111.494 | 111.494
Замена задвижек ЦО | [5 empty] | 91.151 | 91.151
Теплоизоляция 80п.м. | [5 empty] | 44.083 | 44.083
Ремонт электрощит. №1,2 | [5 empty] | 4.309 | 4.309
Ремонт канализации кв.97,54 | [6 empty] | 0
Ремонт канализации 2п. | [6 empty] | 0
Ремонт канализации кв.2 п.5 | [6 empty] | 0
Ремонт хозфекальной канализации 4,8пп. | [6 empty] | 0
ремонт лифтового оборудования (2 п-д) | [6 empty] | 0
Ремонт системы канализации в подвале (2п.) | [6 empty] | 0
Установка поручней (1п.) | [6 empty] | 0
Ремонт кровли (кв.285,287) | [6 empty] | 0
Ремонт кровельного покрытия козырьков ( кв.287) | [6 empty] | 0
Смена запорн.армат, в ЭУ ( корректировка- рпемонт кровли) | [6 empty] | 0
Смена задвижек в ТП( корректировка- ремонт кровли) | [6 empty] | 0
Ремонт канализации в подвале(2-й п.) | [6 empty] | 0
Текущий ремонт канализации,(кв.180) | [6 empty] | 0
Тек.ремонт кровли и балконных козырьков | [6 empty] | 0
Всего фактически израсходовано средств, руб | 5.091 | 463.54 | 283.21 | 194.08 | 719.93 | 257.114 | 1922.953
План начисления услуг населению на текущий ремонт (ГОД) | 87.45 | 238.05 | 278.6 | 400.98 | 407.22 | 407.225 | 1819.525
Результат (план- факт) | 82.359 | -225.49 | -4.61 | 206.9 | -312.71 | 150.111 | -103.428
Денежные средства собственников собранные с операторов связи и интернет с 2009 г-. 2011г. | [5 empty] | 27.972
За счет средств УК (основные средства)
Таблица №2
Установка приборов учета тепла |  | 153.12 |  |  |  |  | 153.12
Диспетчеризация лифтов |  |  | 271.86 |  |  |  | 271.86
Установка модуля ТРЖ |  |  |  | 166.28 |  |  | 166.28
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | А.Г.Николаев
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова

## дми 75
Приложение № 2
к отчету за 2011 год
ОТЧЕТ
о расходах ООО "МегаЛинк" на текущий ремонт по адресу Димитрова ,75
Таблица №1
Наименование показателей | Факт. израсходовано средств за период 2006-2011 гг. ( в т.руб.)
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Итого
Установка эл.счетчиков |  |  | 24.146 |  |  |  | 24.146
Ремонт мусоропровода |  |  | 10.482 |  |  |  | 10.482
Ремонт освещения МОП |  |  |  | 34.514 |  |  | 34.514
Плотничные и столярные работы |  |  |  | 40.674 |  |  | 40.674
Ремонт лифтов,освещение МОП |  |  |  | 62.28 |  |  | 62.28
Ремонт 1 этажа |  |  |  | 130.589 |  |  | 130.589
Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 22.956 |  | 22.956
Ремонт подъезда 3 эт. | [5 empty] | 139.002 | 139.002
Ремонт электропроводки лифта | [5 empty] | 63.905 | 63.905
Всего фактически израсходовано средств, руб | 0 | 0 | 34.628 | 268.057 | 22.956 | 202.907 | 528.548
План начисления услуг населению на текущий ремонт | 0 | 0 | 39.01 | 96.4 | 54.96 | 172.38 | 362.75
Задолженность населения за содержание и текущий ремонт по состоянию на 01.01.2012 года | [6 empty] | 238.313
Всего освоено за счет средств УК
Таблица №2
Диспетчеризация оборудования |  |  |  | 67.4 |  |  | 67.4
Установка модуля ТРЖ 1 часть | [5 empty] | 36.84 | 36.84
Освоено за счет средств УК по таблице №1 несмотря на задолженность населения | [6 empty] | 404.11
Общая задолженность населения перед УК ООО "МегаЛинк"за содержание, текущий ремонт и дополнительное освоение денежных средств на 01.01.2012 года составляет: | [6 empty] | 508.35
Директор ООО "МегаЛинк" |  |  |  |  | Г.Д.Паркин
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.Х. Коптяева
И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | Р.Ф. Спирина
Ведущий экономист |  |  |  |  | Н.Е. Носкова